MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO – RUA ESCRIVÃO LEOPOLDO ARAÚJO, 65, CENTRO, RODEIRO - MG

1 – BARRA DE ACESSIBILIDADE

1.1 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX:

8 Unidades

2 – RAMPA DE ACESSIBILIDADE

2.1 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL:

(2,5x3,60x0,30) x 1,1 = 1,49 m³

2.2 ARMADURA DE TELA DE AÇO:

(3,6/0,30x2,5 + 2,5/0,30) / 12 x 1,1 x 1,308 = 7,19 kg

3 – LAVATÓRIO

3.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA:

4 Unidades

3.2 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO:

4 Unidades

4 – FORRO

2 x 4 = 8 m²

5 – COBERTURA

5.1 RUFO E CONTRA-RUFO:

(5,26 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,48) = 49,61 m

5.2 CALHA:

(5,26 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,43 + 4,48) = 49,61 m

5.3 COBERTURA EM TELHA METÁLICA:

148,23 + 9,58 = 157,81 m²

5.4 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA:

157,81 x 5 = 789,05 kg

5.5 GRADE FIXA EM FERRO:

(54,8x1,35)/(1,58x1,80) = 26,04 = 27 unidades

6 – FECHAMENTO

6.1 ALAMBRADO:

(23,14 + 15,00 + 22,00 + 12,34) x 2 = 144,96 m²

7 – RESERVATÓRIO

7.1 RESERVATÓRIO METÁLICO:

01 Unidade

7.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO:

2,21 x 60= 132,60 kg

7.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL:

(2 x 2 x 0,50) + (3,14 x 0,075² x 3) x 4 = 2,21 m³

7.4 PROJETO EXECUTIVO:

2 pranchas

8 – PINTURA

7.1 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA:

148,23 + 9,58 = 157,81 m²

Rodeiro, 14 de julho de 2023.

___________________________________________________________

Farlley Alberto Mázala

Engenheiro Civil

CREA MG 212621/D

________________________________________________

José Carlos Ferreira

Prefeito Municipal